ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПОДБОРА

РЕШЁТКИ ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ

DATASHEET FOR SELECTION OF SCREEN FOR MECHANICAL PURIFICATION

| Организация/Заказчик: /Company/Customer |  |
| --- | --- |
| Адрес: /Address: |  |
| Контактное лицо:/Contact person |  |
| Телефон/факс : /Telephone/fax |  |

| № | Наименование/Description | Ед.изм. /Unit of measurement |
| --- | --- | --- |
| 1. | Гидравлическая нагрузка (м3/ч); / hydraulic load (m3/h) |  |
|  | (м3/сутки) / m3/a day |  |
| 2. | Характер стоков: /Nature of discharge -хозяйственно-бытовые/domestic -производственные (указать характер производства) /industrial (specify nature of industry) |  |
| 3. | Процентное соотношение хоз. бытовых и производственных стоков (если поступает смесь) (%)./percentage of domestic and industrial waste water |  |
| 4. | Назначение решёток: /Application of screens - грубая очистка перед насосами, / rough purification upstream of pumps - тонкая очистка перед песколовкой, отстойником, аэротенком, / fine purification upstream of sand catcher, settler, aerotank - тонкая очистка перед мембранным биологическим реактором, / fine purification upstream of membrane biological contactor - мех. очистка фекального ила из илососов (на пунктах приёма) /mechanical purification of feculent slime from slime pump - очистка ливневых стоков и т.д. / purification of storm discharges, etc. |  |
| 5. | Если требуется несколько степеней очистки (например грубая очистка + тонкая очистка) просьба заполнить в раздельных опросных листах/If it requires a several degree of purification (e.g. rough purification+ fine purification), please fill in separate data sheets |  |
| 6. | Имеется ли пред очистка перед решёткой, если да, с каким прозором. /Is there a pre- purification upstream of screens, if there is, with which spaces |  |
| 7. | Как подаются стоки: /How moves discharges - самотёком/ by gravity - под напором (насосом) /by pressure (pump) |  |
| 8. | Место установки решётки: /Place of screens installation: - в канале, /in the channel - в наземном резервуаре/ land storage tank - прочее (указать) /other (specify) |  |
| 9. | Характер / состав отбросов/Waste nature/composition |  |
| 10. | Концентрация взвешенных веществ на входе в решётку (мг/л) / Suspended materials concentration upstream of the screen (mg/l) |  |
| 11. | Концентрация жира на входе в решётку (мг/л) /Fat concentration upstream of the screen (mg/l) |  |
| 12. | Концентрация абразивных элементов на входе в решётку (например песка) (мг/л) /Abrasive elements concentration upstream of the screen (e.g. sand) (mg/l) |  |
| 13. | Предпочтительный тип решётки: / Recommended type of screens - грабельная/raking - ступенчатая/stepped - барабанная/drum - с перфорированными пластинами/with perforated plates - фильтрующий барабан/filter drum |  |
| 14. | Тип прозора: /Type of space - щелевой /slit - круглая перфорация/round perforation holes - сетка/grid - трехгранный профиль/ triangular section |  |
| 15. | Ширина щелевого прозора (мм); /Width of slit space (mm) Диаметр перфорации (мм); /Diameter of perforation holes (mm) Размер ячейки сетки (мм) /Size of screen mesh (mm) |  |
| 16. | Сколько решёток необходимо: /How many screens are necessary |  |
| 17. | Рабочих/working |  |
| 18. | Резервных/ reserve |  |
| 19. | Размеры каналов в месте установки решётки /Sizes of channels in the place of screen installation (по возможности просим предоставить чертёж помещения со всеми габаритами). /if possible, please, provide drawing of the room with all dimensions |  |
| 20. | Ширина канала (верх/низ); /Channel width (top/bottom) |  |
| 21. | Глубина канала (до и после решётки) /Channel depth (upstream and downstream of the screen) |  |
| 22. | Длина канала в месте установки решётки; /Channel length in the place of screen installation |  |
| 23. | Мин. уровень воды в канале после решётки (обусловленный например подпором, песколовкой и т.п.) /Min.level of the water in the channel downstream of the screen ( conditioned by backwater, sand catcher, etc.) |  |
| 24. | Макс. допустимый уровень воды в канале/Max. allowable level of the water in the channel |  |
| 25. | Расстояние между осями каналов. / Interaxial distance of the channels |  |
| 26. | Требуемая высота сброса отбросов (напр. от верха канала, от земли и т.п.) /Required fault throw of the wastes ( e.g. from the top of the channel, from the ground, etc.) |  |
| 27. | Требуется ли исполнение для подъёма решётки над каналом для обслуживания (упрощает обслуживание, рекомендуется также в случаях, если канал не запирается) /Is it required the execution for lifting of the screen for operation (It is simplified the operation, it is recommended also in cases, if the channel isn’t locked) |  |
| 28. | Требуется ли сбор отбросов в герметичные мешки или «бесконечный рукав» /Is it required the waste collection in the leakproof bags or “endless sleeve” |  |
| 29. | Макс. общее количество отбросов после решёток (м3/ч); /Max.total quantity of the wastes downstream of screens (m3/h) |  |
| 30. | Куда поступают отбросы после решёток: /Where flow the wastes after screens: - на транспортёр, /on conveyor - в пресс для отбросов, /in pressing machine for wastes - в контейнер/into the container |  |

Дата /date : «__» ____________20__ г.         Подпись клиента/Customer’s signature: ____________

м.п/stamp